## Лист1
ООО "СОВА"
www.sova-pribor.ru
info@sova-pribor.ru
| Прайс-лист от 01.06.2025 |  | Сравнительная таблица основных характеристик.
№ | Товар | цена, рублей | DI | DO | Uн питания, В | U канала, В | I канала, А | Ширина на DIN35, мм | Диагностика линии на КЗ и обрыв | Примечание
1 | Устройство контроля целостности линий входных дискретных сигналов "ВХ1024" | 5900 | 6 |  | =24 | =24 |  | 71 | есть
2 | Устройство контроля целостности линии входного дискретного сигнала "ВХ3024" | 4800 | 1 |  | =24 | =24 |  | 36 | есть | Интеграция дискретными сигналами
3 | Устройство контроля целостности линий входных дискретных сигналов "ВХ4024" | 10900 | 12 |  | =24 | =24 |  | 83 | есть
4 | Устройство контроля целостности линий входных дискретных сигналов "ВХ1024S" (SIL2) | 14200 | 6 |  | =24 | =24 |  | 71 | есть | Интеграция дискретными сигналами
5 | Устройство контроля целостности линий выходных дискретных сигналов "ОК2024" | 9100 |  | 6 | =24 | =24 | 5 | 71 | есть | Плавкий предохранитель каждого канала с контролем его целостности
6 | Устройство контроля целостности линий выходного дискретного сигнала "ОК3024" | 5200 |  | 1 | =24 | =24 | 2 | 36 | есть | Интеграция дискретными сигналами
7 | Устройство контроля целостности линий выходных дискретных сигналов "ОК4024" | 8500 |  | 6 | =24 | = 11…26 | 2 | 83 | есть | Отдельное питание каждого канала с контролем наличия напряжения
8 | Устройство контроля целостности линий выходных дискретных сигналов "ОК2024S" (SIL2) | 18400 |  | 6 | =24 | =24 | 5 | 71 | есть | Плавкий предохранитель каждого канала с контролем его целостности. Интеграция дискретными сигналами
9 | Устройство контроля целостности линий входных/выходных дискретных сигналов "ВВ1024" | 6600 | 2 | 2 | =24 | =24 | 2 | 36 | есть
10 | Устройство контроля целостности линий входных/выходных дискретных сигналов "ВВ2024" | 7800 | 3 | 3 | =24 | =24 | 1 | 53 | есть | Управление электроприводами типа Belimo и подобными
11 | Повторитель интерфейса RS485 с гальванической развязкой "РИ4851" | 4200 |  |  | = 11…30 |  |  | 18 |  | Один канал
12 | Повторитель интерфейса RS485 с гальванической развязкой "РИ4852" | 8400 |  |  | = 11…30 |  |  | 36 |  | Два независимых канала
13 | Модуль релейных выходов "СК0104" | 4900 |  | 4 | =24 | СК, НО | 6 | 36 | нет
14 | Резисторная сборка РС, упаковка 30шт. | 1350
Цена указана без НДС (УСН)
Доставка товара осуществляется бесплатно до терминала ТК СДЭК города поставки.